AQUA风泵说明书

| 型 号 | 2HP |
| --- | --- |
| 电 压 | 220V |
| 频 率 | 50HZ |
| 转 连 | 2850r/m |
| 压 力 | 0.016mpa |

AQUA风泵叶轮为三维制式设计，叶轮

重量比普通原始直角叶轮轻30%，起动力矩

与运转阻力小，工作平稳可靠。

AQUA风泵进出气道上有消音及过滤装置，同时采用无油润滑，噪音极低，空气纯净，特适合桑拿洗浴行业。

AQUA风泵安装时要注意，2HP为220V电，同时风泵安装应高于水面，及出气管上应安装止回阀。

AQUA风泵质保期为壹年，终身维护。

制造商：创迪机电